«Утверждаю»

Ген. директор ООО «УК «Наш Тайфун»

Мартынова С.П.

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА на 2014 год

| № дома | Текущий ремонт | Примерная стоимость работ | Срок выполнения | Капитальный ремонт | Срок и стоимость работ определяет региональный оператор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гр.шоссе 108 | Укрепление приямков | 50 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников | Ремонт внутр. дренаж. системы | После решения собственников |
| Гр. шоссе 110 | Замена оконных блоков л/клеток | 100 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников | Ремонт внутр. дренажной системы | Устанавливается после решения собственников |
|  | Ремонт козырьков над входом в подъезд | 50 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников |  |  |
| Гр. шоссе 112 |  |  |  | Ремонт внутр. дренажной системы | Сентябрь 2014 |
| Гр. шоссе 116 а | Ремонт фасада. | 10 тыс. руб | Устанавливается после решения собственников | Ремонт кровли. Ремонт труб ХВС. | Решение собственников |
|  | Ремонт входных козырьков | 10 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников |  |  |
| Гр. шоссе 118 | Ремонт цоколя | 60 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников | Ремонт мест общего пользования. Ремонт пола на переходных лоджиях. Ремонт отмостки. | Решение собственников |
| Гр. шоссе 120 | Ремонт цоколя. | 80 тыс. руб. 50 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников | Ремонт кровли. Ремонт отмостки. Ремонт электр. системы дома. | Решение собственников |
|  | Ремонт труб ХВС. | 50 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников |  |  |
| Гр. шоссе 122 |  |  |  | Утепление торцевых стен. Ремонт кровли. Ремонт пола на балкон. и коридорах. Установка дверных и оконных проёмов. Ремонт труб ц/отопления. Ремонт труб ХВС, ГВС, канализации, элетрич. системы дома. Ремонт мест общего пользования. Ремонт отмостки. Ремонт цоколя. | Судебное решение |
| Гр. шоссе 128 к.1 | Ремонт цоколя. | 60 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников | Ремонт кровли. Ремонт электр. системы дома. Ремонт отмостки, ремонт л/клеток. | Решение собственников |
|  | Ремонт и установка дверей | 30 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников |  |  |
| Гр. шоссе 130 | Ремонт глухих лестниц. | 100 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников | Ремонт труб канализации, труб ц/ отопления. Ремонт кровли. Ремонт отмостки. | Решение собственников |
|  | Ремонт цоколя. | 80 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников |  |  |
|  | Ремонт труб ХВС | 80 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников |  |  |
|  | Ремонт труб ГВС | 220 тыс. руб. | Устанавливается после решения собственников |  |  |
| Гр. шоссе 132 | Ремонт цоколя. | 80 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт кровли. Замена труб ц/ отопления, труб канализации. Ремонт лестн. коридоров. Ремонт отмостки. | Решение собственников |
|  | Ремонт дверей л/ клеток. | 50 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Гр. шоссе 150 | Ремонт м/ панельных швов. | 20 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт кровли. Ремонт электр. системы дома. Ремонт отмостки. | Решение собственников |
|  | Ремонт мест общего пользования | 150 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт труб ц/отопления, | 220 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт труб ГВС | 190 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт труб канализации | 63 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Гр. шоссе 150 к.1 | Замена труб ГВС, | 80 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт отмостки. Ремонт электр. системы дома | Решение собственников |
|  | Ремонт труб ХВС | 40 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт цоколя | 40 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Замена труб ц/ отопления | 80 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт кровли | 150 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Гр. шоссе 152 | Ремонт м/ панельных швов. | 40 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт кровли. Ремонт отмостки. Ремонт электр. системы дома. | Решение собственников |
|  | Ремонт мест общего пользования. | 150 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт цоколя. | 60 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Замена труб ХВС | 54 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Замена труб ГВС | 190 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Замена труб канал. | 63 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | труб ц/отопления | 220 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Гр. шоссе 154 | Ремонт м/панельных швов. | 50 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт кровли. Ремонт электр. системы дома. Ремонт отмостки. Ремонт мест общего пользования. | Решение собственников |
|  | Ремонт труб ХВС | 68 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт труб ГВС | 250 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт труб ц/ отопления | 280 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт труб канализации. | 63 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт цоколя | 80 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Гр. шоссе 158 | Ремонт цоколя. | 80 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт отмостки. Замена труб ц/отопления. Ремонт мест общего пользования. | Решение собственников |
|  | Ремонт м/панельных швов. | 300 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт труб ГВС. | 100 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт кровли. | 100 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Гр. шоссе 160 | Ремонт м/ панельных швов. | 40 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт кровли. Замена электр. системы дома. Ремонт мест общего пользования. | Решение собственников |
|  | Замена труб ГВС | 280 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Замена труб канализации | 84 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Замена труб ХВС | 150 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Гр. шоссе 134 | Замена труб ГВС | 252 тыс. Руб. | Решение собственников | Замена электрич. системы дома. Ремонт отмостки. Ремонт мест общего пользования. | Решение собственников |
|  | Замена труб ХВС | 68 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Замена труб канализации | 84 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт цоколя | 84 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт кровли. | 100 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Замена труб ц/ отопления. | 280 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Маяковского 45 | Замена труб канализации. | 84 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт кровли. Замена труб ц/ отопления по подвалу. Замена электр. системы дома. Ремонт мест общего пользования. Ремонт отмостки. | Решение собственников |
|  | Замена труб ГВС | 250 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Утепление стен | 200 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Маяковского 47 | Ремонт кровли. | 50 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт м/ панельных швов. Замена труб ц/ отопления. Ремонт мест общего пользования. Утепление стен. | Решение собственников |
|  | Замена труб ХВС | 60 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Замена труб ГВС | 220 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Замена труб канализации | 90 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Маяковского 43 | Ремонт кровли. | 100 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Утепление стен | 40 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Гр. шоссе 114 | Ремонт пола. | 20 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт отмостки. Ремонт окон и дверных проёмов. | Решение собственников |
|  | Ремонт цоколя. | 50 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Гр. шоссе 116 к.1 | Ремонт кровли. Ремонт пола в местах общего пользования. Ремонт цоколя. |  |  | Ремонт труб ц/ отопления, ГВС, ХВС, канализации. Ремонт мест общего пользования. Ремонт отмостки. |  |
| Гр. шоссе 116 к.2 | Ремонт пола в местах общего пользования. | 30 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт труб ц/ отопления, ГВС. Ремонт электр. системы дома. Ремонт мест общего пользования. Ремонт отмостки. | Решение собственников |
|  | Ремонт кровли. | 80 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт цоколя. | 60 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт труб ХВС | 60 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт труб канал | 70 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Гр. шоссе 116 к.3 | Ремонт труб ХВС, канализации. | 60 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт труб ц/ отопления, ГВС. Ремонт мест общего пользования. Ремонт отмостки. Ремонт электр. системы дома. | Решение собственников |
|  | Ремонт цоколя. | 60 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт кровли. | 100 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт труб канализации. | 70 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Гр. шоссе 132 к.1 | Ремонт плитки л/ клеток. | 25 тыс. руб. | Решение собственников | Ремонт цоколя. Ремонт кровли. | Решение собственников |
|  | Ремонт внутреннего водостока. | 20 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Тер. Психбольницы 23 |  |  |  | Замена труб и радиаторов системы ц/отопления. Замена труб ГВС, ХВС. Ремонт внутридомовой системы эл. снабжения с заменой ВРУ. Ремонт асфальтового покрытия и отмостки. | Решение собственников |
| Тер. Психбольницы 24 |  |  |  | Замена труб и радиаторов системы ц/отопления. Замена труб ГВС, ХВС. Ремонт асфальтового покрытия и отмостки. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения с заменой ВРУ. | Решение собственников |
| Взлетная 40 | Ремонт л/клеток с заменой оконных переплётов. | 250 тыс. руб. | Решение собственников | Замена труб и радиаторов системы ц/отопления с установкой прибора учёта. Замена труб ХВС, ГВС, канализации. Ремонт внутридомовой системы электроосвещения с заменой ВРУ. Ремонт совмещённой кровли. Ремонт асфальтового покрытия и отмостки. | Решение собственников |
|  | Изготовление и установка дверей выхода на кровлю. | 15 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт над подъездных козырьков. | 4,5 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Турынинская 10 | Ремонт л/клеток с заменой оконных переплётов. | 380тыс.руб. | Решение собственников | Утепление торцевых стен. Ремонт м/панельных швов. Замена труб и приборов ц/отопления с заменой узла учёта. Ремонт эл. проводки в подвале и замена пакетных выключателей. | Судебное решение |
|  | Установка металлических решёток на подвальные продухи. | 6,5 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
|  | Ремонт леерного ограждения | 15 тыс. руб. | Решение собственников |  |  |
| Баррикад 136 | Ремонт цоколя | 40 тыс. руб. | Судебное решение | Ремонт совмещённой кровли. Утепление торцевых стен. Замена труб ц/отопления. Замена балконных плит. Замена над балконных козырьков и козырька над подъездом. | Судебное решение |
| Ул. Взлётная 44 Курсантов д.1 Тер. Психбольницы д.26 Тер. Психбольницы 25 | 1.Ремонт л/клеток с заменой оконных переплётов. 2.Ремонт входных порогов и козырьков над подъездами. 3.Установка двери входа в подвал с торца дома. 4. Масляная окраска детской площадки. 1.Ремонт л/ клеток с заменой оконных переплётов. 2.Изготовление и установка перил на л/клетках. | 100 тыс. руб. 18 тыс. руб. 4 тыс. руб. 3,5 тыс. руб. 350 тыс. руб. 6 тыс. руб. | Решение собственников Решение собственников | Замена труб и радиаторов системы ц/отопления с установкой прибора учёта. Замена труб ХВС, канализации. Ремонт системы эл. освещения с заменой ВРУ. Ремонт фасада. Ремонт асфальт. покрытия и отмостки. Замена труб и радиаторов системы ц/отопления с установкой прибора учёта. Замена труб ХВС, ГВС, канализации. Ремонт системы эл. снабжения. Ремонт меж. панельных швов. Ремонт совмещённой кровли. ремонт асфальт. покрытия и отмостки. Вынос ВРУ из подвала. Замена труб ХВС. Замена труб и радиаторов системы ц/о с установкой прибора учёта. Ремонт асфальтов. покрытия и отмостки. Ремонт совмещённой кровли. Замена труб и радиаторов системы ц/о. Замена труб ХВС, ГВС. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения с заменой ВРУ. Ремонт отмостки. | Решение собственников Решение собственников |

| Зелёная 52 Гр. шоссе 42/2 Суворова 183 Гр. шоссе 62 Жукова 9 Жукова 39 Пригородная 44 Взлётная 40 Промышленная 23 Пригородная 29 | 1.Ремонт цоколя. 2.Изготовление и установка двери в подвал. 3.Установка леерного ограждения. 4. Масляная окраска детск. площадки 1.Ремонт л/клеток с заменой оконных переплётов. 2.Ремонт входных порогов. 1.Ремонт л/клеток с заменой оконных переплётов. 2.Масляная окраска бельевой площадки. 1.Замена над подъездного козырька. 2.Масляная окраска бельевой площадки. 1.Ремонт л/клеток с заменой оконных переплётов. 2.Ремонт цоколя. 3.Ремонт входных порогов. 4.Установка металл. решёток на подвальные продухи. Ремонт л/клеток с заменой оконных переплётов. Ремонт цоколя. Ремонт л/клеток с заменой оконных переплётов. Изготовление и установка дверей выхода на кровлю. Ремонт над подъездных козырьков. Замена запорной арматуры на дом на шаровые задвижки системы ц/отопления. Масляная окраска детской площадки. Окраска спортивной площадки. Ремонт л/клеток с заменой оконных переплётов. Ремонт входной двери в подвал. | 25 тыс. руб. 3 тыс. руб. 12 тыс. руб. 2,5 тыс. руб. 380 тыс. руб. 25 тыс. руб. 200тыс. руб. 4 тыс. руб. | Судебное решение Судебное решение Судебное решение | Ремонт деревянных полов в коммунальных квартирах. Ремонт л/клеток с заменой оконных переплётов. Ремонт фасада дома. Замена труб и радиаторов ц/о с установкой прибора учёта. Замена труб ХВС, ГВС, канализации. Ремонт асфальтов. Покрытия и отмостки. Замена балконных плит. Ремонт системы эл. освещения с заменой ВРУ. Ремонт шиферной кровли. Ремонт асфальт. покрытия и отмостки. Замена балкон. плит. Герметизация межпанельных швов. Замена труб и приборов ц/ отопления с установкой прибора учёта. Ремонт фасада. Замена балконных плит и козырька над балконами. Ремонт асфальтового покрытия и отмостки с установкой леерного ограждения. Замена труб ХВС, труб ц/отопления, Радиаторов и АГВ. Замена труб канализации. Ремонт асфальтового покрытия и омостки. Ремонт отмостки. Замена балконных плит. Ремонт фасада дома. Герметизация м/панельных швов. Замена труб ХВС. Замена труб и приборов ц/отопления с установкой прибора учёта. Вынос ВРУ из подвала. Замена балконных плит. Ремонт шиферной кровли. Фасад здания с заменой оконных переплётов. Замена труб отопления, радиаторов и АГВ. Замена внутридомовой системы электроснабжения. Замена труб и радиаторов системы ц/о с установкой прибора учёта. Замена труб ХВС, ГВС, канализации. Ремонт внутридомовой системы электроосвещения с заменой ВРУ. Ремонт совмещённой кровли. Ремонт асфальт. Покрытия и отмостки. Замена запорной арматуры на дом и установка узла учёта на системе ГВС. Замена труб и радиаторов системы ц/отопления. Замена труб ГВС, ХВС. Ремонт внутридомовой системы электроснабжения с заменой ВРУ. Ремонт совмещённой кровли. | Судебное решение Судебное решение Судебное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сроки выполнения устанавливаются после принятия решений собственниками о порядке

выполнения и финансирования работ на основании п.1 части 2 ст.44ЖК РФ

Работы по капитальному ремонту домов в рамках судебных решений планируются после поступления финансирования от МО «Город Калуга»