## Маяк. 47
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Маяковского 47 на 2016г
Общая площадь: 7839,5кв.м
7839.5
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры |  | Рассрочка на 12 месяцев
Ремонт порогов | шт | 4 | 30000 |  |  | 3.8268 |  | 0.33
остекление | м2 | 12 | 6000 |  |  | 0.76535
замена рам | м2 | 8 | 12000 |  |  | 1.5307
ремонт л/кл 3, 4 подъезд | шт | 2 | 285000 |  |  | 36.3544 |  | 3.029
Установка узла учета тепловой энергии на системе центрального отопления | шт | 1 |  | 200000 |  |  | 25.51 | 2.13
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв. | 144 | 150000 |  |  | 19.1339 |  | 1.59
Итого : |  |  | 683000 |  |  | 87.1211
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## маяк. 43
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Маяковского 43 на 2016г
Общая площадь: 8039,4кв.м
8039.4
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
установка козырьков на приямки | м/кв | 5 | 5200 |  |  | 0.64681
ремонт цоколя | м2 | 10 |  | 6140 |  |  | 0.76
ремонт отмостки | м2 | 30 | 30000 |  |  | 3.7316
Итого без учёта накоплений: |  |  | 41340 |  |  | 5.1422
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" | Н.Ю. Жидкова

## маяк.45
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул. Маяковского , дом 45 на 2016г
Общая площадь: 7610,0 кв.м
7610
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры |  | Рассрочка на 12 месяцев
Замена запорной арматуры на системе центрального отопления | шт | 56 | 25000 |  | 3.2852
Утепление стеновых панелей | м2 | 36 | 43200 |  | 5.6767
Ремонт лифтового оборудования- замена фартуков под порогом кабины лифтов 1,2,3,4 подъездов, установка устройства аварийного отсвещения -4 шт. | шт | 4 | 30016.94 |  |  | 3.94
монтаж и установка узла учета тепловой энергии на системе центрального отопления | шт | 1 | 250000 |  |  | 32.85
Ремонт входов в подъезд | шт | 4 | 40000 |  | 5.2562
Итого без учёта накоплений: |  |  | 388217 |  | 51.0141
Ведущий специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш. 158
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 158 на 2016г
Общая площадь: 7708,6кв.м
7708.6
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры |  | Рассрочка на 12 месяцев
Ремонт подъезда | шт | 1 | 150000 |  | 19.4588 |  | 9.7077
Замена светильников над входами в подъезд | шт | 4 | 24000 |  | 3.1134
Ремонт кровли | м.кв | 580 | 180000 |  | 23.3505
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 50 | 140000 |  | 18.1615
ремонт перил л/клеток | м.п. | 8 | 1000 |  | 0.13
установка отливов на окна л/кл | шт | 5 | 3000 |  | 0.38918
монтаж и установка узла учета тепловой энергии на системе центрального отопления | шт | 1 | 250000 |  |  | 32.43
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв. | 144 | 150000 |  | 19.4588
Итого без учёта накоплений: |  |  | 898000 |  | 116.4922
Ведущий специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.108
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 108 на 2016г
Общая площадь: 3396,8кв.м
3396.8
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
частичный ремонт л/клеток 1,2 подъезд | шт | 2 | 100000 |  |  | 29.4395
снятие показаний поквартирных счётчиков |  |  | 2100 |  |  | 0.61823
Ремонт кровли над кв. 34 | м2 | 30 | 15000 |  |  |  | 4.42
Наращивание кровли козырьков над входами в подъезд | шт | 4 |  | 8000 |  |  | 2.36
Поверка счетчика на системе центрального отопления | шт | 1 |  | 60000 |  |  | 17.66
Ремонт порогов | шт | 4 |  | 20000 |  |  | 5.89
восстановление приямков дренажной системы | шт | 8 | 28000 |  |  | 8.2431
Итого без учёта накоплений: |  |  | 173100 |  |  | 50.9597
Ведущий специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.110
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 110 на 2016г
Общая площадь: 3442,9кв.м
3442.9
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры |  | Рассрочка на 12 месяцев
замена рам л/кл | шт | 32 | 320000 |  |  | 92.9449
ремонт козырьков вх в под | шт | 4 | 80000 |  |  | 23.2362
ремонт входа в подвал | шт | 1 | 75000 |  |  | 21.78
Поверка теплового счетчика на системе центрального отопления | шт | 1 |  | 60000 |  |  | 17.43
установка узла автоматической регулировки отопления | шт | 1 | 170000 |  |  | 49.377
Ремонт стены фасада по удалению плесени | м2 | 20 | 21000 |  |  |  | 6.1
восстановление дренажной системы |  |  | 170000 |  |  | 49.377
Итого без учёта накоплений: |  |  | 896000 |  |  | 260.2457
Ведущий специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.112
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 112 на 2016г
Общая площадь: 3454,9кв.м
3435.9
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры | Рассрочка на 12 месяцев
ремонт цоколя | м/кв | 40 | 10200 |  |  | 2.9687
ремонт порогов | м/кв | 5 | 2000 |  |  | 0.58209
Герметизация швов блоков фундамента дома | м | 200 |  | 20000 |  | 5.79
установка бордюров | м/п | 70 | 120000 |  |  | 34.9253
Итого без учёта накоплений: |  |  | 152200 |  |  | 44.297
Ведущий специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.118
Приложение №7 к отчёту на 2015г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 118 на 2015г
Общая площадь: 4097,5кв.м
4097.5
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
ремонт отмостки | м2 | 150 | 250000 |  |  | 61.0128
Ремонт подъездов | шт | 2 | 540000 |  |  | 131.7877
Поверка теплового счетчика на системе центрального отопления | шт | 1 |  | 60000 |  |  | 14.64
ремонт переходных лоджий | эт | 8 | 360000 |  |  | 87.8585
Итого без учёта накоплений: |  |  | 1210000 |  |  | 295.3
Ведущий специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.116а
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 116 а на 2016г.
Общая площадь: 601,17кв.м
601.17
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры | Рассрочка на 12 месяцев
Замена зап.арматуры ХВС | шт | 6 | 6750 |  | 11.2281
Замена зап.арматуры Ц/О | шт | 30 | 15000 |  | 24.9513
Замена зап.арматуры ГВС | шт | 8 | 9000 |  | 14.9708
ремонт отмостки | м/кв | 45 | 18800 |  | 31.2724
ремонт козырьков входов в подъезд | м/кв | 6 | 3000 |  | 4.9903
ремонт кровли | м2 | 600 | 900000 |  | 1497.0807
Итого без учёта накоплений: |  |  | 952550 |  | 1584.4936
Ведущий специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.120
Приложение к отчёту на 2015г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 120 на 2015г
Общая площадь: 7337,9 м2
7337.9
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры | Рассрочка на 12 месяцев
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | шт | 36 | 250000 |  | 34.0697 | 2.8391
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 50 | 140000 |  | 19.079 | 1.5899
Итого без учёта накоплений: |  |  | 390000 |  | 53.15
Ведущий специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.122
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 122 на 2016г
Общая площадь: 6393,2 кв.м
6393.2
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры |  | Рассрочка на 12 месяцев
Ремонт дверных полотен | шт | 7 | 3500 |  |  | 0.62
Ремонт полов | мест | 5 | 5000 |  |  | 0.78
остекление | м/кв | 5 | 5000 |  |  | 0.78
Ремонт подъездов | шт | 2 |  | 500000 |  | 78.21
ремонт кровли | м/кв | 100 | 100000 |  |  | 15.64
утепление стен | м2 | 40 | 48000 |  |  |  | 7.5
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | шт | 125 |  | 250000 |  |  | 39.1
Установка узла учета на системе горячего водоснабжения и центрального отопления | шт | 2 |  | 450000 |  |  | 70.39
Замена канализационных трубопроводов | м/п | 30 | 30000 |  |  | 4.69
Итого без учёта накоплений: |  |  | 1391500 |  |  | 217.65
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.114
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 114 на 2016г
Общая площадь: 2105,5кв.м
2105.5
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры |  | Рассрочка на 12 месяцев
Остекление | м/кв | 6 | 3000 |  |  | 1.4248 |  | 20.1652
Ремонт дверного полотна | шт | 1 | 500 |  |  | 0.23747
Установка оконных рам | шт | 3 | 10000 |  |  | 4.7495
ремонт перил л/клеток | шт | 5 | 1000 |  |  | 0.47495
ремонт л/клеток и холлов | м/кв | 840 | 170000 |  |  | 80.7409
ремонт отмостки | м/кв | 191 | 80000 |  |  | 37.9957
Установка понижающего трансформатора | шт | 1 | 10000 |  |  | 4.7495
Утепление трубопроводов в техподполье | м/п | 300 |  | 35000 |  |  | 16.62
Установка узла учета тепловой энергии на системе центрального отопления | шт | 1 |  | 200000 |  |  | 94.99 | 2.13
Итого без учёта накоплений: |  |  | 509500 |  |  | 241.9828 |  | 20.1652
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.132
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 132 на 2016г
Общая площадь: 7321,7кв.м
7321.7
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры | Рассрочка на 12 месяцев
Ремонт цем.стяжки порогов | м/кв | 5 | 1250 |  | 0.17073
Замена труб Ц/О по подвалу | м/п | 30 | 45000 |  | 6.1461
Ремонт кровли | м.кв | 130 | 120000 |  | 16.3896
ремонт козырька входа в подъезд №1 | м/кв | 30 | 9000 |  | 1.2292
Частичная окраска стен подездов | м/кв | 20 | 2600 |  | 0.35511
Остекление | м/кв | 2 | 1000 |  | 0.13658
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 50 | 100000 |  | 13.658
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв | 144 | 150000 |  | 20.487
Итого без учёта накоплений: |  |  | 428850 |  | 58.5725
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.134
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 134 на 2016г
Общая площадь: 7680,8кв.м
7680.8
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры | Рассрочка на 12 месяцев
Ремонт ступенек все входы в подъезд | 1 ст. | 3 шт | 1000 |  | 0.13019 | 4.9149
Замена труб ХВС | м/п | 97 | 94000 |  | 12.2383
Замена части труб ГВС | м.п. | 67 | 37000 |  | 4.8172
Замена части труб канализации | м.п. | 8 | 4000 |  | 0.52078
Ремонт парапета | м/п | 4 | 1000 |  | 0.13019
Замена труб Ц/О | м/п | 120 | 48000 |  | 6.2493
Ремонт кровли | м.кв | 40 | 12000 |  | 1.5623
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 50 | 100000 |  | 13.0195
Замена эл.проводки | м/п | 324 | 6000 |  | 0.78117
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв | 144 | 150000 |  | 19.5292
Итого без учёта накоплений: |  |  | 453000 |  | 58.9782
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.150
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 150 на 2016г
Общая площадь: 6227,8 кв.м
6227.8
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры |  | Рассрочка на 12 месяцев
ремонт труб ц/о | м.п. | 6 | 3000 |  | 0.48171
ремонт швов | м/п | 30 | 15000 |  | 2.4086
замена запорной арматуры ГВС | шт | 15 | 30000 |  | 4.8171
замена труб ГВС | м/п | 30 | 1500 |  | 0.24086
Ремонт надбалконных козырьков | шт | 2 | 30000 |  |  | 4.82
ремонт канализации | м/п | 18 | 9000 |  | 1.4451
замена запорной арматуры ц/о | шт | 8 | 3000 |  | 0.48171
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв | 144 | 150000 |  | 24.0856
ремонт кровли | м/кв | 210 | 63000 |  | 10.1159
Итого без учёта накоплений: |  |  | 304500 |  | 48.89
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.152
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 152 на 2016г
Общая площадь: 6241,18кв.м
6241.18
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры | Рассрочка на 12 месяцев
ремонт пола плитка/стяжка | кв/м | 3 | 2500 |  | 0.4
Замена светильников | шт | 24 | 4800 |  | 0.76909
Установка узла учета на системе центрального отопления | шт | 1 | 250000 |  | 40.0565
Ремонт кровли | м.кв | 40 | 12000 |  | 1.9227
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 50 | 100000 |  | 16.0226
остекление л/клеток | м.кв | 1.2 | 600 |  | 0.096136
ремонт перил л/клеток | м.п. | 10 | 1000
изоляция труб ГВС | м/п | 73 | 8000 |  | 1.2818
изоляция труб Ц/0 | м.п. | 145 | 15000 |  | 2.4034
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв. | 144 | 100000 |  | 16.0226
Итого без учёта накоплений: |  |  | 493900 |  | 78.9749
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.154
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 154 на 2016г
Общая площадь: 8580,6кв.м
8580.6
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры | Рассрочка на 12 месяцев
Ремонт кровли | м2 | 209 | 62700 |  | 7.3072 | 0.60893
Ремонт кровли над лоджиями | шт | 4 | 60000 |  | 6.9925 | 0.58271
Ремонт порогов | шт | 4 | 90000 |  | 10.4888 | 0.87406
Прочиска канализационных выпусков канализационных труб | шт | 4 | 16000 |  | 1.8647 | 0.15539
Ремонт подъезда № 4 | шт | 1 | 150000 |  | 17.4813 | 1.4568
Замена ламп уличного освещения | шт | 4 | 24000 |  | 2.797 | 0.23308
Итого без учёта накоплений: |  |  | 729000 |  | 84.9591 | 7.0799
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.128к.1
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 128 к1 на 2016г
Общая площадь: 3639,6кв.м
3639.6
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры | Рассрочка на 12 месяцев
ремонт л/кл | шт | 1 | 300000 |  |  | 82.4266 | 10.0744
Замена запорной арматуры на ц/о | шт | 60 | 24000 |  |  | 6.5941
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 25 | 5000 |  |  | 1.3738
установка светильников | шт | 12 | 2800 |  |  | 0.76932
установка дверных полотен л/кл | шт | 6 | 30000 |  |  | 8.2427
ремонт пола | м/кв | 28 | 3200 |  |  | 0.87922
ремонт дверных полотен л/кл | шт | 5 | 25000 |  |  | 6.8689
Ремонт отмостки | м2 | 120 |  | 90000
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв. | 54 | 50000 |  |  | 13.7378
Итого без учёта накоплений: |  |  | 530000 |  |  | 120.8924
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.130
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 130 на 2016г
Общая площадь: 7158,2кв.м
7158.2
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
замена выключателей | шт | 6 | 1000 |  |  | 0.1397
восстановление стяжки порогов | м/кв | 17 | 5000 |  |  | 0.6985
восстановление штукатурного слоя | м/кв | 15 | 1500 |  |  | 0.20955
установеа дверн полотна | шт | 1 | 2500 |  |  | 0.34925
замена труб ГВС | м/п | 30 | 30000 |  |  | 4.191
замена запорн арматуры ц/о | шт | 30 | 12000 |  |  | 1.6764
окраска дверей входа в подвал | м/кв | 4 | 1000 |  |  | 0.1397
ремонт кровли | м/кв | 100 | 100000 |  |  | 13.97
Остекление | м/кв | 2 | 1000 |  |  | 0.1397
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 50 | 5000 |  |  | 0.6985
Установка узла учета на системе центрального отопления | шт | 1 |  | 200000 |  |  | 27.94
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв | 144 | 100000 |  |  | 13.97
Итого без учёта накоплений: |  |  | 459000 |  |  | 64.1223
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## взлет.40
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул. Взлетная, дом 40 на 2016г
Общая площадь: 2934,1 м2
2934.1
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
замена выключателей | шт | 6 | 1000 |  |  | 0.34082
восстановление стяжки порогов | м/кв | 17 | 5000 |  |  | 1.7041
замена труб ГВС | м/п | 30 | 30000 |  |  | 10.2246
окраска дверей входа в подвал | м/кв | 4 | 1000 |  |  | 0.34082
ремонт кровли | м/кв | 1500 | 900000 |  |  | 306.738
Ремонт отмостки | м2 | 170 |  | 200000 |  |  | 68.16
Остекление | м/кв | 2 | 1000 |  |  | 0.34082
Установка дверей шахты выхода на кровлю | шт | 2 | 18000 |  |  | 6.13
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 50 | 5000 |  |  | 1.7041
Установка узла учета на системе центрального отопления | шт | 1 |  | 200000 |  |  | 27.94
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв | 144 | 100000 |  |  | 34.082
Итого без учёта накоплений: |  |  | 1461000 |  |  | 497.938
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.150 к.1
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 150 к1 на 2016г
Общая площадь: 1883,1кв.м
1883.1
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт ступенек вход в подъезд | 1 | 1 | 50000 |  | 26.552
Замена запорной арматуры ГВС | шт | 3 | 4000 |  | 2.1242
Замена запорной арматуры ХВС | шт | 2 | 3000 |  | 1.5931
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв. | 19 | 25000 |  | 13.28
Замена запорной арматуры Ц/О | шт | 20 | 10000 |  | 5.3104
Итого без учёта накоплений: |  |  | 92000 |  | 48.8596
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## взлет.44
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул. Взлетная, дом 44 на 2016г
Общая площадь: 371,2 м2
371.2
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
замена выключателей | шт | 6 | 1000 |  |  | 2.694
ремонт кровли | м/кв | 450 | 500000 |  |  | 1346.9828
Ремонт отмостки | м2 | 75 |  | 100000 |  |  | 269.4
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 4 | 2000 |  |  | 5.3879
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв | 9 | 15000 |  |  | 40.4095
Итого без учёта накоплений: |  |  | 618000 |  |  | 1664.8707
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## кур.1
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул. Курсантов, дом 1 на 2016г
Общая площадь: 3520,1 м2
3520.1
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Установка металических решеток на продухи в подвале | шт | 10 | 8000 |  |  | 2.2727
Ремонт надподъездных козырьков | шт | 5 | 75000 |  |  | 21.3062
утепление стен | м2 | 30 | 40000 |  |  | 11.36
Установка отлива по всему периметру здания над 5 эт. | м/п | 200 |  | 200000 |  | 56.82
Ремонт отмостки | м2 | 75 |  | 100000 |  | 269.4
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 36 | 100000 |  |  | 28.4083
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | шт | 70 | 200000 |  |  | 56.8166
Итого без учёта накоплений: |  |  | 723000 |  |  | 205.3919
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.116 к.1
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 116 корп 1на 2016г
Общая площадь: 5237,8кв.м
5237.8
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт л/кл | шт | 2 | 400000 |  |  | 76.3679
Замена вводной задвижки на ГВС | шт | 1 | 7500 |  |  | 1.4319
Ремонт дверного полотна | шт | 3 | 1000 |  |  | 0.19092
Установка оконных рам | шт | 16 | 50000 |  |  | 9.546
ремонт л/клеток | кв/м | 1300 | 270000 |  |  | 51.5484
ремонт перил л/клеток | шт | 3 | 1000 |  |  | 0.19092
Замена зап.арматуры ХВС | шт | 21 | 21000 |  |  | 4.0093
Замена зап.арматуры Ц/О | шт | 80 | 22000 |  |  | 4.2002
Замена зап.арматуры ГВС | м/кв | 20 | 15000 |  |  | 2.8638
ремонт отмостки | м.кв | 160 | 160000 |  |  | 30.5472
Установка узла учета на системе центрального отопления | шт | 1 |  | 250000 |  |  | 47.73
ремонт кровли | м/кв | 220 | 110000 |  |  | 21.0012
Итого без учёта накоплений: |  |  | 1308000 |  |  | 249.7232
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## м.жук.9
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул. М.Жукова д. 9 на 2016г
Общая площадь: 3398,4 м2
3398.4
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Замена вентиляционных колпаков с креплениями | шт | 2 | 12000 |  |  | 3.5311
Маслянная окраска леерного ограждения и бельевой площадки | м2 | 12 | 8000 |  |  | 2.354
Установка металических решеток на продухи в подвале | м2 | 8.5 | 5500 |  |  | 1.6184
Ремонт кровли | м2 | 250 | 300000 |  |  | 88.2768
Ремонт цоколя | м2 | 130 | 25000 |  |  | 7.46
Ремонт подъездов с заменой почтовых ящиков | шт | 4 |  | 220000 |  |  | 65.69
Замена надподъездных козырьков | шт | 4 | 80000 |  |  |  | 23.54
Итого : |  |  | 650500 |  |  | 192.4704
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## плат.15
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул. Платова д. 15 на 2016г
Общая площадь: 3349,2
3349.2
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Замена вентиляционных колпаков с креплениями | шт | 16 | 108000 |  |  | 32.2465
Ремонт сливов и воронки ливневой канализации | шт | 8 | 44000 |  |  | 13.1375
замена рам | м2 | 8 | 69600 |  |  | 20.7811
восстановление свесов и желобов по периметру всей кровли | м2 | 650 | 498000 |  |  | 148.6922
Ремонт козырьков над входами в подъезды | шт | 4 | 25000 |  |  | 7.46
Ремонт карнизных плит | м2 | 10 |  | 20000 |  | 5.97
Ремонт подъездов с заменой почтовых ящиков | шт | 4 |  | 220000 |  |  | 65.69
Окраска леерного ограждения | м2 | 8 |  | 6000 |  |  | 1.79
Снятие старого шифера с технического этажа | шт | 230 | 50000 |  |  |  | 14.93
Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 75000 |  |  | 22.3934
Итого : |  |  | 1115600 |  |  | 333.0907
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## плат.17
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул. Платова д. 17 на 2016г
Общая площадь: 4167,8 м2
4167.8
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт кровли входов в подвал | шт | 6 | 120000 |  |  | 28.7922
Замена запорной арматуры на стояках ХВС, и частичная замена труб в подвале | шт | 18 | 150000 |  |  | 35.9902
Замена запорной арматуры на стояках центрального отопления и частичная замена труб в подвале | шт | 160 | 350000 |  |  | 83.9772
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | шт | 100 | 250000 |  |  | 59.9837
Замена люка выхода на кровлю в 1 подъезде | шт | 1 |  | 8000 |  | 1.92
Итого : |  |  | 878000 |  |  | 210.6632
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## проез.18
Приложение к отчету за 2015г.
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул. Проезжая д. 18 на 2016г
Общая площадь: 2039,7 м2
2039.7
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Замена запорной арматуры и спускных кранов по стоякам ц/отопления | шт | 80 | 65000 | 31.8674
Теплоизоляция труб центрального отопления | м2 | 26 | 30000 | 14.708
Замена запорной арматуры и спускных кранов на системе ХВС | шт | 18 | 22000 | 10.79
Ремонт козырьков над входами в подъезды и помещения мусоросборников | шт | 6 | 30000 | 14.71
Ремонт межпанельных швов (частично) | м/п | 60 | 25000 | 12.26
Ремонт подъездов с заменой почтовых ящиков | шт | 3 | 200000 | 98.05
Ремонт кровли | м2 | 250 | 300000 | 147.08
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв. | 45 | 100000 | 49.02
Ремонт цоколя | м2 | 120 | 60000 | 29.4161
Итого без учёта накоплений: |  |  | 832000 | 407.9031
Ведущий специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## приг.29
Приложение к отчету за 2015г.
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул. Пригородная, дом 29 на 2016г
Общая площадь: 2857,7 кв.м
2857.7
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт кровли 1/2 части дома | м2 | 400м2 | 200000 |  | 69.99
Ремонт надбалконных козырьков | шт | 5 | 75000 |  | 26.24
Утепление трубопроводов горячего водоснабжения и центрального отопления по подвалу | м2 | 37 | 66000 |  | 23.1
Смена канализационных трубопроводов по подвалу | м/п | 45 |  | 60000 | 21
Ремонт системы освещения по подвалу | м/п | 25 | 16000 |  | 5.6
Замена труб центрального отопления по подвалу | м/п | 420 | 450000 |  |  | 157.5
Замена запорной арматуры по стоякам системы центрального отопления | шт | 60 | 85000 |  |  | 33.27
Замена запорной арматуры по стоякам системы ХВС и труб по подвалу | шт | 8 | 16000 |  | 5.6
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | шт | 83 |  | 250000 |  | 84.48
ремонт цоколя | м2 | 120 |  | 60000 |  | 21
ремонт пола в коридорах и л/кл | м2 | 150 | 225000 |  | 78.7
Итого без учёта накоплений: |  |  | 1193000 |  | 417.46
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## клюк.30
Приложение к отчету на 2016г.
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул. Клюквина, дом 30 на 2016г
Общая площадь: 3285,8кв.м
3285.8
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт балконных плит | шт | 14 | 700000 |  | 213.0379
Завоз земли для благоустройства | тонн | 8 |  | 8000 |  | 2.44
Ремонт цоколя | м2 | 45 | 20000 |  | 6.0868
Окраска надподъездных козырьков | м2 | 10 |  | 4000 |  | 1.22
Смена оконных переплетов в 1, 2 подъездах | м2 | 24 |  | 145000 |  | 44.13
Ремонт отмостки | м2 | 60 |  | 60000 |  | 17.66
Окраска вводного трубопровода ХВС | м2 | 18 |  | 9000 |  | 2.74
Утепление трубопроводов ЦО и ГВС в подвале | м2 | 11 |  | 18000 |  | 5.48
Ремонт подъездов с заменой почтовых ящиков | шт | 4 | 260000 |  | 79.1284
Итого без учёта накоплений: |  |  | 1224000 |  | 372.512
Ведущий специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## маяк.37
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул. Маяковского, дом 37 на 2016г
Общая площадь: 3322,3кв.м
3322.3
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры |  | Рассрочка на 12 месяцев
Ремонт лестничных клеток | шт | 4 | 260000 |  |  | 78.259
снятие показаний поквартирных счётчиков | шт | 70 | 2100 |  |  | 0.63209
Устройство зонтов над вентканалами | шт | 3 |  | 18000 |  | 5.42
Ремонт кровли | м2 | 150 | 75000 |  |  |  | 22.57
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв | 70 |  | 200000 |  |  | 60.2
Замена запорной арматуры по стоякам центрального отопления | шт | 66 |  | 75000 |  |  | 22.57
Ремонт цоколя | м2 | 132 | 55000 |  |  |  | 16.55
Ремонт отмостки | м2 | 142 | 180000 |  |  |  | 54.18
Установка дополнительного светильника " Кобра" над подъездом № 1 | шт | 1 | 8000 |  |  | 2.408
Итого без учёта накоплений: |  |  | 865100 |  |  | 260.3919
Ведущий специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## маяк.39
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул. Маяковского д. 39 на 2016г
Общая площадь: 2627,9
2627.9
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Установка дверного блока и двери выхода на кровлю 2-го, 4-го подъездов | шт | 2 | 20000 |  |  | 7.61
Ремонт пола на площадках л/кл | м2 | 6 | 5000 |  |  | 1.9
Замена оконных переплетов на пластиковые | м2 | 18 | 80000 |  |  | 30.44
Замена почтовых ящиков | шт | 54 | 30000 |  |  | 11.42
Теплоизоляция труб ГВС и ЦО | м/кв | 16 | 25000 |  |  | 9.51
Замена запорной арматуры и спускных кранов на стояках Ц/отопления | шт | 60 | 50000 |  |  | 19.03
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | шт | 54 |  | 100000 |  |  | 38.05
Ремонт козырьков над лоджиями | шт | 6 |  | 90000 |  |  | 34.25
Ремонт входных порогов | шт | 4 | 12000 |  |  | 4.57
Замена запорной арматуры по стоякам ХВС | шт | 28 | 25000 |  |  |  | 9.51
Ремонт цоколя | м2 | 168 | 65000 |  |  | 24.73
ремонт отмостки | м2 | 142 | 230000 |  |  | 87.52
Ремонт кровли | м2 | 250 | 150000 |  |  | 57.08
Ремонт кирпичной кладки входа в подвал 3-го подъезда | м3 | 1 | 20000 |  |  | 7.61
Итого без учёта накоплений: |  |  | 902000 |  |  | 343.23
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## чех.1
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга, ул. Чехова д. 1 на 2016г
Общая площадь: 3224,6
3224.6
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт кровли входов в подвал | м2 | 12 | 11000 |  |  | 3.4113
Ремонт кровли | м2 | 250 | 125000 |  |  | 38.7645
Ремонт подъездов | шт | 4 | 260000 |  |  |  | 80.63
Ремонт двери выхода на кровлю | шт | 1 |  | 8000 |  |  | 2.48
Смена оконных переплетов на пластиковые | м2 | 48 |  | 280000 |  | 86.84
Смена металлических колпаков над вентканалами | м2 | 12 |  | 20000 |  | 6.2
Теплоизоляция трубопроводов центрального отопления | м/п | 80 |  | 45000 |  |  | 13.96
Ремонт трубопроводов хВС по подвалу с заменой запорной арматуры и частично стояков | м/п | 80 | 120000 |  |  |  | 37.22
Смена запорной арматуры спускных кранов и частично труб центрального отопления по подвалу | шт | 70 | 120000 |  |  |  | 37.22
Ремонт отмостки | м2 | 70 | 90000 |  |  | 27.9104
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв. | 70 | 150000 |  |  | 46.5174
Итого : |  |  | 1229000 |  |  | 381.1536
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.62
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга, Грабцевское шоссе д. 62 на 2016г
Общая площадь: 299,7 м2
299.7
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Замена надподъездного козырька | шт | 1 | 6000 |  | 20.02
Смена вводного вентиля на системе холодного водоснабжения | шт | 1 | 2000 |  | 6.6733
Маслянная окраска бельевой площадки | м2 | 6.8 | 2000 |  | 6.6733
Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 180 | 120000 |  | 400.4004
Итого : |  |  | 130000 |  | 433.7671
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.116 к.2
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 116 корп 2 на 2016г
Общая площадь: 5203,7кв.м
5203.7
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт полов | м/кв | 3.2 | 1000 |  | 0.19217
Ремонт балконных плит | шт | 8 | 80000 |  | 15.3737
Установка оконных рам | шт | 16 | 90000 |  | 17.2954
Ремонт л/клетки | шт | 2 | 450000 |  | 86.4769
ремонт ступеней | шт | 6 | 3000 |  | 0.57651
ремонт труб ГВС | м/п | 20 | 15000 |  | 2.8826
Замена зап.арматуры ХВС и труб | шт/м/п | 20/12 | 45000 |  | 8.6477
Замена зап.арматуры Ц/О | шт | 80 | 30000 |  | 5.7651
Замена зап.арматуры ГВС | шт | 20 | 13500 |  | 2.5943
ремонт отмостки | м/кв | 249 | 180000 |  | 34.5908
ремонт кровли | м.кв | 250 | 100000 |  | 19.2171
Итого без учёта накоплений: |  |  | 1007500 |  | 193.6122
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.116 к.3
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 116 корп 3 на 2016г
Общая площадь: 5244,3кв.м
5244.3
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт крыльца | м/кв | 5 | 5000 |  | 0.95342
Ремонт дверного полотна | шт | 1 | 1500 |  | 0.28602
Установка оконных рам | шт | 16 | 90000 |  | 17.1615
ремонт перил л/клеток | шт | 6 | 1000 |  | 0.19068
ремонт штукатурки входа в подвал | м/кв | 28 | 3000 |  | 0.57205
ремонт л/клеток | эт | 18 | 400000 |  | 76.2733
Утепление труб цо и гвс | м.п. | 380 | 45000 |  | 8.58
ремонт труб ХВС | м/п | 60 | 35000 |  | 6.6739
ремонт труб ц/о | м/п | 250 | 140000 |  | 26.6957
ремонт труб ГВС | м/п | 120 | 70000 |  | 13.3478
Замена вводной задвижки ХВС | шт | 2 | 15000 |  | 2.8602
Замена вводной задвижки ц/о | шт | 2 | 15000 |  | 2.8602
ремонт кровли | м.кв | 600 | 300000 |  | 57.205
Итого без учёта накоплений: |  |  | 1120500 |  | 213.6598
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.132к.1
Приложение №7 к отчёту на 2015г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 132 корп 1 на 2015г
Общая площадь: 9085,8кв.м
9085.8
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт отмостки | м/п | 24 | 24000 |  | 2.6415
Ремонт плитки | шт | 100 | 15000 |  | 1.6509
Ремонт кровли | м.кв | 100 | 50000 |  | 5.5031
ремонт козырька входа в подъезд №2 | м/кв | 20 | 15000 |  | 1.6509
Гидроизоляция пола в котельной | м2 | 7 | 28000 |  | 3.0817
Приобретение игнайтеров для котлов | шт | 6 | 30000 |  | 3.3019
Замена неисправной запорной арматуры (задвижек) | шт | 2 | 18634 |  | 2.0509
Режимно-наладочные испытания котла № 3 |  |  | 59000 |  | 6.4936
Замена теплообменника котла № 3 | шт | 1 | 370000 |  | 40.7229
Работы по монтажу и материалы |  |  | 62000 |  | 6.8238
Заменить комплекс дозирования реагента | шт | 1 | 35000 |  | 3.8522
Работы по монтажу комплекса реагента |  |  | 9000 |  | 0.99
Режимно-наладочные испытания комплекса дозирования реагента |  |  | 57000 |  | 6.27
Установка автоматики регулирования температуры ГВС | шт | 1 | 35000 |  | 3.8522
Монтаж автоматики регулирования температуры ГВС |  |  | 35000 |  | 3.85
Ежегодная поверка приборов КИП | шт | 1 | 11000 |  | 1.2107
Замена насоса ГВС внутреннего контура № 2 | шт | 1 | 36000 |  | 3.9622
Котловой вентилятор (запас) | шт | 1 | 30000 |  | 3.3019
Ремонт крыши котельной | м2 | 40 | 20000 |  | 2.2012
Проведение режимно-наладочных испытаний котлов
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 50 | 30000 |  | 3.3019
Итого без учёта накоплений: |  |  | 969634 |  | 106.7197
Стоимость оборудования указана на 09 марта 2016г. и может изменяться в связи с изменением курса валют.
В стоимость оборудования не включены транспортные расходы.
Ведущий специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## тур.10
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул. Турынинская, дом 10 на 2016г.г
Общая площадь: 3358,2кв.м
3358.2
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Устройство леерного ограждения | м/п | 80 | 45000 |  | 13.4
Ремонт освещения в подвале. Замена пакетных выключателей | м/п | 120 | 80000 |  | 23.8223
Установка оконных рам | шт | 16 | 350000 |  | 104.2225
Маслянная окраска фасадного газопровода | м2 | 48 | 6000 |  | 1.7867
Ремонт центрального отопления на л/кл | л/кл | 4 | 68000 |  | 20.2489
ремонт л/клеток | шт | 4 | 270000 |  | 80.4002
Замена почтовых ящиков | шт | 70 | 30000 |  | 8.93
Утепление торцевых стен | м2 | 360 | 432000 |  | 128.6403
Установка металлических решеток на подвальные продухи | м2 | 6.5 | 6500 |  | 1.9356
Остекление оконных рам | м2 | 10 | 8000 |  | 2.3822
Ремонт кровли над балконами | шт | 3 | 45000 |  | 13.4
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв. | 70 | 100000 |  | 29.78
ремонт кровли | м.кв | 600 | 300000 |  | 89.3336
Итого без учёта накоплений: |  |  | 1740500 |  | 518.2824
Сп-т ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.42.2
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 42/2 на 2016г
Общая площадь: 3550,22кв.м
3550.22
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт подъездов | шт | 4 | 300000 |  |  | 84.5018
Устройство леерного ограждения | м/п | 120 | 110000 |  |  | 30.984
Ремонт отмостки | м2 | 130 | 150000 |  |  | 42.2509
Герметизация межпанельных швов | м/п | 300 | 400000 |  |  | 112.6691
Замена оконных переплетов | шт | 16 | 350000 |  |  |  | 98.58
Ремонт цоколя | м2 | 142 | 50000 |  |  |  | 14.08
Замена запорной арматуры по стоякам ЦО | шт | 51 |  | 62000 |  | 17.46
Завоз земли для благоустройства | маш. | 1 |  | 5000 |  | 1.4
Восстановление ЦО на л/кл | шт | 4 |  | 68000 |  | 19.15
Окраска бельевой площадки | м2 | 10 |  | 4000 |  | 1.13
асфальтирование дворовой территории | м2 | 550 | 600000 |  |  | 169
Ремонт балконных плит | шт | 28 | 1400000 |  |  | 394.3418
Итого без учёта накоплений: |  |  | 3499000 |  |  | 985.5727
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## зелен.52
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул. Зеленая д. 52 на 2016г.г
Общая площадь: 3059,75кв.м
3059.75
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Смета труб цо по подвалу | м/п | 125 | 75000 |  | 24.5118
Восстановление отопления на л/кл 1 подъезда | л/кл | 1 | 12000 |  | 3.9219
Замена оконных рам на стеклопакеты | м2 | 28.6 | 120000 |  | 39.2189
Маслянная окраска фасадного газопровода | м2 | 48 | 6000 |  | 1.9609
Змаена запорной арматуры по стоякам ЦО | шт | 70 | 120000 |  | 39.2189
ремонт л/клеток | шт | 4 | 270000 |  | 88.2425
Замена почтовых ящиков | шт | 70 | 30000 |  | 8.93
Утепление торцевых стен | м2 | 60 | 72000 |  | 23.5313
Ремонт цоколя | м2 | 52.6 | 45000 |  | 14.7071
Ремонт фасада | м2 | 15 | 9000 |  | 2.9414
Установка леерного ограждения | м/п | 156 | 120000 |  | 39.2189
Маслянная окраска детской площадки | м2 | 8.4 | 3000 |  | 0.98
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв. | 70 | 150000 |  | 49.0236
Итого без учёта накоплений: |  |  | 1032000 |  | 336.4073
Сп-т ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.56
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 56 на 2016г
Общая площадь: 554,6кв.м
554.6
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт подъездов | шт | 2 | 40000 |  | 72.1241
Ремонт входных ступеней в подвал | шт | 8 | 28000 |  | 50.4868
Ремонт отмостки | м2 | 92 | 150000 |  | 270.4652
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 2 | 10000 |  | 18.031
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв | 16 | 35000 |  | 63.1085
Итого без учёта накоплений: |  |  | 263000 |  | 474.2157
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.88
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 88 на 2016г
Общая площадь: 1941,5 кв.м
1941.5
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
ремонт л/кл | шт | 2 | 130000 |  |  | 66.9585
Замена запорной арматуры на ц/о | шт | 48 | 50000 |  |  | 25.7533
Маслянная окраска козырьков над подъездом | шт | 2 | 6000 |  |  | 3.0904
ремонт пола л/кл | м2 | 28 | 8200 |  |  | 4.2235
Замена почтовых ящиков | шт | 30 | 16000 |  |  |  | 8.24
ремонт дверных полотен л/кл | шт | 2 | 25000 |  |  | 12.8766
Утепление стен | м2 | 60 |  | 72000 |  | 37.08
Ремонт межпанельных швов | м/п | 150 | 53000 |  |  |  | 27.3
Устройство леерного ограждения | м/п | 150 |  | 120000 |  |  | 61.8
Ремонт кровли над входом в подвал | шт | 2 |  | 50000 |  |  | 25.75
Замена дверей входов в подвал на металические | шт | 2 | 18000 |  |  | 9.2712
Итого без учёта накоплений: |  |  | 548200 |  |  | 282.3436
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова

## бар.136
Приложение к отчёту
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул. Баррикад д. 136 на 2016г
Общая площадь: 3337,8кв.м
3337.8
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт кровли | м2 | 120 | 54000 |  | 16.1783
Ремонт надбалконных козырьков | шт | 4 | 80000 |  | 23.9679
Ремонт межпанельных швов | м/п | 150 | 53000 |  | 15.8787
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв. | 70 | 100000 |  | 29.96
Итого без учёта накоплений: |  |  | 287000 |  | 85.9849
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" Н.Ю. Жидкова

## гр.ш.160
Приложение №7 к отчёту на 2015г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.Грабцевское шоссе, дом 160 на 2015г
Общая площадь: 8435,9кв.м
8435.9
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры | Рассрочка на 12 месяцев
Ремонт ступенек все входы в подъезд | 1 ст. | 12 шт | 100000 |  | 11.8541 | 2.2523
Ремонт кровли | м.кв | 30 | 18000 |  | 2.1337
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 50 | 5000 |  | 0.5927
Замена эл.автоматов в щитовой | шт | 24 | 5000 |  | 0.5927
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв. | 144 | 100000 |  | 11.8541
Итого без учёта накоплений: |  |  | 228000 |  | 27.0273
Итого с учётом накоплений |  |  | -140214

## псих.25
Приложение №7 к отчёту на 2015г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.ПСИХБОЛЬНИЦА 25 на 2015г
Общая площадь: 1218,5кв.м
866.3
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры | Рассрочка на 12 месяцев
Вынос ВРУ из подвала | шт | 1 | 20000 |  | 23.0867
Ремонт асфальтого покрытия | м/кв | 90 | 180000 |  | 207.7802
Ремонт кровли | м.кв | 30 | 11000 |  | 12.6977
Итого без учёта накоплений: |  |  | 211000 |  | 243.5646
Итого сучётом накоплений: |  |  | 213734 |  | 246.7205 | 20.56

## псих.26
Приложение №7 к отчёту на 2015г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул.ПСИХБОЛЬНИЦА 26 на 2015г
Общая площадь: 866,3кв.м
866.3
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры | Рассрочка на 12 месяцев
Вынос ВРУ из подвала | шт | 1 | 20000 |  | 23.0867
Ремонт асфальтого покрытия | м/кв | 90 | 180000 |  | 207.7802
Ремонт кровли | м.кв | 30 | 11000 |  | 12.6977
Итого без учёта накоплений: |  |  | 211000 |  | 243.5646
Итого сучётом накоплений: |  |  | 213734 |  | 246.7205 | 20.56

## проез.23
Приложение к отчёту на 2016г
Предложения собственникам по проведению планово- профилактического ремонта в жилом доме по адресу:
г.Калуга ул. Проезжая д. 23 на 2016г
Общая площадь: 4716,15кв.м
4716.15
Вид работ | ед.изм | объём работ | ориентировочная стоимость |  |  | цена на 1 кв.м. площади квартиры
Ремонт цоколя | м2 | 250 | 150000 |  |  | 31.8056
Ремонт отмостки | м2 | 162 | 200000 |  |  | 42.4075
замена рам на пластиковые | м2 | 72 | 300000 |  |  | 63.6112
ремонт подъездов | шт | 6 | 360000 |  |  | 76.3334
Установка узла учета тепловой энергии на системе центрального отопления | шт | 1 |  | 200000 |  |  | 42.4
Смена запорной арматуры и труб центрального отопления | шт | 100 | 90000 |  |  | 19.08
Ремонт межпанельных швов | м/п | 120 |  | 90000 |  | 19.08
утепление стен | м2 | 360 | 360000 |  |  | 76.33
Смена труб на системе хвс и запорной арматуры | шт | 20 | 60000 |  |  |  | 12.72
Переподключение поэтажных эл.щитов на безопаснуюсхему подключения,их переборка и установка поквартирных индивидуальных счётчиков электроснабжения без стоимости счётчиков и пакетных выключателей. | кв. | 100 | 150000 |  |  | 31.8056
Итого : |  |  | 1960000 |  |  | 415.5733
Специалист ОТН ООО "УК "Наш Тайфун" |  | Н.Ю. Жидкова